OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-B-02877-4 / PN-EN 12101

Protokół z przeglądu i konserwacji systemu oddymiania

Protokół nr ………………………          Data: …………………………

| Obiekt / adres |  |
| --- | --- |
| Właściciel / zarządca obiektu |  |
| Data przeglądu |  |
| Konserwator (imię i nazwisko, firma) |  |
| Nr autoryzacji producenta / uprawnień |  |

WYKAZ URZĄDZEŃ OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM

| Lp. | Urządzenie | Typ / model | Ilość / lokalizacja | Wynik | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Legenda:  Urządzenia: centrala oddymiania · klapy dymowe / okna oddymiające · siłowniki · przyciski oddymiania · czujki dymu · elementy napowietrzania.   Wynik: S – sprawne · N – do naprawy · W – do wymiany

ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| Lp. | Czynność kontrolna | Sprawne | Niesprawne | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klapy dymowe / okna oddymiające otwierają się w pełnym zakresie, bez blokad | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Siłowniki elektryczne / siłowniki pneumatyczne (naboje CO₂) — próba zadziałania | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Centrala oddymiania — zasilanie podstawowe, sygnalizacja, stan akumulatorów | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Wyzwalanie ręczne — przyciski oddymiania na wszystkich kondygnacjach | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Wyzwalanie automatyczne — czujki dymu / sygnał z systemu SSP | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Elementy napowietrzania (drzwi, okna, bramy napowietrzające) — otwarcie skoordynowane | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Przewody elektryczne i pneumatyczne — brak uszkodzeń, zawilgocenia, korozji | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Oznakowanie urządzeń i zgodność rozmieszczenia z dokumentacją projektową | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | Przywrócenie systemu do stanu dozorowania po próbach | ☐ | ☐ | ☐ |

OGÓLNY WYNIK PRZEGLĄDU:   ☐ POZYTYWNY      ☐ NEGATYWNY

UWAGI I ZALECENIA

Przegląd i konserwację wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) — urządzenia oddymiające są urządzeniami przeciwpożarowymi (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlegają przeglądom nie rzadziej niż raz w roku. Wymagania dla grawitacyjnych instalacji oddymiających: PN-B-02877-4 (z Az1:2006); wyroby: PN-EN 12101 (m.in. część 2 — klapy dymowe, część 3 — wentylatory, część 10 — zasilacze); czynności serwisowe wg DTR producenta.

| Podpis konserwatora / uprawnienia | Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu |
| --- | --- |